ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка расходных материалов медицинского назначения
(Ортопедическая стоматология, прекурсоры)

1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/КТРУ
	Единицы измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значения характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся

НКМИ: 299770

«Белакрил – М ГО» или эквивалент
	32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000697
	штука
	1
	товар
	Полупрозрачная, розовая пластмасса с прожилками
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Горячего отверждения
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Комплект 1 упаковки
	Порошок + жидкость
	-

	
	
	
	
	
	
	порошок 
	≥ 300
	грамм

	1. 
	
	
	
	
	
	жидкости 
	≥ 150
	миллилитр

	2
	Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся

НКМИ: 299770

«Белакрил – М ХО» или эквивалент
	32.50.50.190/ 32.50.50.190- 00000697
	штука
	1
	товар
	Полупрозрачная, розовая пластмасса с прожилками
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	холодного отверждения
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Комплект 1 упаковки
	Порошок + жидкость + лак разделительный
	-

	
	
	
	
	
	
	порошок 
	≥ 160
	грамм

	
	
	
	
	
	
	жидкости 
	≥ 100
	миллилитр

	
	
	
	
	
	
	лак разделительный
	≥ 50
	грамм



Так как в КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
Обоснование: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

[bookmark: _GoBack]2. Место поставки: ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Островского, зд. 1
3. Тара и упаковка товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка товара должны иметь необходимую маркировку: изготовитель, дата изготовления, срок годности и др.  Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара, быть прочными, сухими, без нарушения целостности и пригодны для манипуляций при погрузке и разгрузке, а так же гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке и хранении.
4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: 
- Регистрационное удостоверение;
- Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара). 
Предоставляются Поставщиком одновременно с партией Товара.
5. Остаточный срок годности на день поставки – не менее 15 месяцев.
6. Сроки поставки: В соответствии с Календарным планом 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	Периодичность поставки Товара
	Срок поставки Товара
	Количество Товара

	Разовая поставка
	Поставка осуществляется в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней 
с даты заключения контракта
	В полном объеме




Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): заведующая стоматологическим отделением Поволяева Татьяна Витальевна, тел. 8-982-665-63-05.



Внимание!
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 
о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность 
в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
