ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов медицинского назначения

(Ортопедическая стоматология, прекурсоры)

1. Объект закупки

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значения характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся НКМИ: 299770 «Белакрил – М ГО» или эквивалент | - 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000697 | штука | 1 | товар | Полупрозрачная, розовая пластмасса с прожилками | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Горячего отверждения | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Комплект 1 упаковки | Порошок + жидкость | - |
|  |  |  |  |  |  | порошок | ≥ 300 | грамм |
|  |  |  |  |  |  | # жидкости | ≥ 150 | миллилитр |
| 2 | Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся НКМИ: 299770 «Белакрил – М ХО» или эквивалент | - 32.50.50.190/ 32.50.50.190- 00000697 | штука | 1 | товар | Полупрозрачная, розовая пластмасса с прожилками | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | холодного отверждения | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Комплект 1 упаковки | Порошок + жидкость + лак разделительный | - |
|  |  |  |  |  |  | порошок | ≥ 160 | грамм |
|  |  |  |  |  |  | # жидкости | ≥ 100 | миллилитр |
|  |  |  |  |  |  | лак разделительный | ≥ 50 | грамм |

Так как в КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

Обоснование: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

2. Место поставки: ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Островского, зд. 1

3. Тара и упаковка товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка товара должны иметь необходимую маркировку: изготовитель, дата изготовления, срок годности и др.  Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара, быть прочными, сухими, без нарушения целостности и пригодны для манипуляций при погрузке и разгрузке, а так же гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке и хранении.

4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

- Регистрационное удостоверение;

- Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

Предоставляются Поставщиком одновременно с партией Товара.

5. Остаточный срок годности на день поставки – не менее 15 месяцев.

6. Сроки поставки: В соответствии с Календарным планом

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Периодичность поставки Товара | Срок поставки Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Разовая поставка | Поставка осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения контракта | В полном объеме |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): заведующая стоматологическим отделением Поволяева Татьяна Витальевна, тел. 8-982-665-63-05.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации

о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность

в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.