Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований 4

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов | 32.50.50.190 | 100 | штука | Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов с защелкивающейся крышкой. Объём: 500 мл. Верхний Ø: 120 мм. Высота (без крышки) : 80 мм. Предназначен для хранения и транспортировки операционного материала в патанатомическое отделение для гистологических исследований. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Знак «BIOHAZARD» на этикетке свидетельствует о возможной биологической опасности транспортируемого образца. Имеется информационное поле для записи данных об образце. Нестерильный. Арт. 12002887 Производитель: Аптака С.П.А. Италия РУ:ФСЗ 2011/09223 |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев |