Приложение № 1 к Договору

№ ________ от __________20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара с НДС / без НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС), руб. | НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) |  | Общая стоимость товара, руб. | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики* | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. |  |  |
| 1 | Коннектор RJ-45 8P8C | 27.33.13.120 | Количество контактов | ≥ 8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | штука | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число мест под контакты | ≥ 8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Категория | 5е |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная сила тока | ≥ 1.5 | ампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж | обжимной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экранирование | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип кабеля | одножильный; многожильный |  | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Коробка распределительная | 27.12.10.190 | Назначение | для наружного монтажа (герметичные) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция | квадратная с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип проводки | открытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество вводов | ≥ 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Max диаметр трубы | ≥ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 108 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 108 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина | ≥ 56 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | 55 IP |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для прямого монтажа | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

*Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики