
	Приложение № 1 к Договору
№ ________ от __________20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу товара с НДС / без НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС), руб.
	НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС)
	Общая стоимость товара, руб.
	Наименование страны происхождения товара

	
	
	
	Наименование характеристики*
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	
	

	1
	Коннектор RJ-45 8P8C
	27.33.13.120
	Количество контактов
	≥ 8
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	штука
	300
	
	
	
	
	

	
	
	
	Число мест под контакты
	≥ 8
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	прозрачный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Категория
	5е
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Номинальная сила тока
	≥ 1.5
	ампер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Монтаж
	обжимной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Экранирование
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип кабеля
	одножильный; многожильный
	
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Коробка распределительная
	27.12.10.190
	Назначение
	для наружного монтажа (герметичные)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	32
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция
	квадратная с крышкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	серый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип проводки
	открытая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество вводов
	≥ 6
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Max диаметр трубы
	≥ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина
	≥ 108
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	≥ 108
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина
	≥ 56
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	55 IP
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Для прямого монтажа
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	


*Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



