Техническое задание

на услуги по промывке водосточных труб и водосточного желоба

1. Описание объекта закупки: оказание услуг по очистке (промывке) водосточных труб и водосточного желоба здания ИЯз РАН со стороны ул. Воздвиженка.

2. Период оказания услуг: с момента подписания Контракта по 31 октября 2026 г.

2.1. Исполнитель производит работы на Объекте с 09.00 до 17.00 часов

3. Адрес оказания услуг: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 1, стр.1

4. Цель оказания услуг: предотвращение стекания дождевой воды и талого снега по наружной стене здания.

5. Требования к производству работ:

- 5.1. Исполнитель производит очистку водосточных труб и водосточного желоба (с промывкой водой под давлением) от опавших листьев и мелких веток растущих рядом деревьев, от грязевых отложений из песка и пыли, приносимых ветром.

- 5.2. Сотрудники Исполнителя, производящие очистку, должны иметь допуск к высотным работам. Работать с применением исправных и проверенных средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

5.3. В непосредственной близости от зоны производства работ обязаны находиться дежурные представители исполнителя, не допускающие в зону прочистки пешеходов и автотранспорт.

5.4. Исполнитель обязан до начала проведения работ совместно с представителем Заказчика осмотреть водосточные трубы и водосточный желоб, письменно зафиксировать имеющиеся недостатки (механические повреждения и пр.). После выполнения работ исполнитель обязан проверить состояние труб и желоба и при выявлении повреждений (нанесенных во время работ) принять меры по их устранению, при этом расходы по устранению повреждений несет исполнитель.

5.9. Услуги оказываются Исполнителем с использованием собственных инструментов и оборудования.

6.Требования к качеству оказываемых услуг

6.1. Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с Договором, заключенным с Заказчиком, а также нормативными документами Российской Федерации и Правительства Москвы:

- Приказ Министерства Труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

- Постановление Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».

6.2. Квалификационные требования к оказанию услуг:

- Сотрудники Исполнителя, задействованные в оказании услуг по прочистке водосточных труб, должны иметь документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №988н, Министерства здравоохранения Российской Федерации №1420н от 31.12.2020 года «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

- Сотрудники Исполнителя, задействованные в оказании услуг, должны знать и иметь практические навыки, установленные в Разделе II Приказа Министерства Труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

6.3. К оказанию услуг допускаются только сотрудники Исполнителя, прошедшие курс обучения и аттестацию по безопасному проведению работ на высоте.

6.4. Исполнитель должен привлекать к оказанию услуг только лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ.

6.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Вид работ | Объем работ | Стоимость за ед./ разовая (руб) | Количество единиц | Всего руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка с промывкой водой под давлением водосточных труб здания по адресу: Большой Кисловский пер., дом 1, стр. 1 | h = 11.5 м |  | 3 |  |
| 2 | Чистка желоба кровли по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 1, стр. 1 | L = 25,5 м |  | 1 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |