ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Поставка потолка и комплектующих для ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

2. [bookmark: _Toc135414484][bookmark: _Toc147743917]Место поставки Товара.
Поставка и выгрузка товара на склад Заказчика осуществляется Поставщиком в Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, 3/4, в рабочий день с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 и в пятницу с 09:00 до 12:00 по московскому времени.

3. Срок и условия поставки Товара.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставщик обеспечивает погрузку товара. Поставщик обеспечивает погрузку, доставку и разгрузку товара своими силами и за свой счет.

4. [bookmark: _Toc135414486][bookmark: _Toc151303493][bookmark: _Toc151303631][bookmark: _Toc151303874][bookmark: _Toc151304242][bookmark: _Toc151304295]Перечень Товаров, объем их поставки и характеристики.
Весь Товар по своим качественным, количественным, функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

	№п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.изм., руб.
	Сумма, руб.

	1. 
	Плита потолочная
	23.99.19.190
	плита потолочная Байкал 600*600 12мм 1*20
	шт.
	100
	
	

	2. 
	Плинтус пристенный 
	24.42.22.130
	плинтус пристенный 19*19 дл. 3 м цв.белый 1*70
	шт.
	19
	
	

	3. 
	Подвесы для потолка
	25.94.12.190
	комплект подвесов EUR д/подвесного потолка 0,50 м
	шт.
	18
	
	

	4. 
	Направляющая 
	24.42.22.130
	направляющая Т-24 1,2 м цвет белый  
	шт.
	65
	
	

	5. 
	Направляющая 
	24.42.22.130
	направляющая Т-24 0,6 м цвет белый  
	шт.
	45
	
	

	6. 
	Направляющая 
	24.42.22.130
	направляющая Т-24 3,7 м цвет белый 
	шт.
	18
	
	

	ИТОГО:
	



5. Требования к качеству поставляемого товара.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям и качеству, предъявляемым к строительным материалам.
Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств).
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и не угрожать безопасности жизни и здоровья людей при его хранении, транспортировке и эксплуатации.
Товар должен быть произведен не ранее, чем за 6 (шесть) календарных месяцев до даты подписания Контракта.


6. Требования к предоставляемым документам.
В случае если Товар подлежит сертификации согласно законодательству РФ, вместе с Товаром Поставщик передаёт Заказчику копию сертификата соответствия или паспорта на Товар.

7. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставляемых гарантий.
Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение гарантийного срока.
Поставщик гарантирует отсутствие трещин, сколов и иных механических повреждений.
Поставщик гарантирует полную комплектность всего поставляемого Товара.
Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приема Товара (товарной накладной). 
В случае если в период гарантийного срока выявится, что поставленный Товар имеет недостатки и/или дефекты, которые делают его непригодным для использования и/или не соответствуют условиям Контракта, что явилось следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по Контракту, то Поставщик обязан устранить их (заменить некачественный Товар) своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков и/или дефектов. 
Гарантия Поставщика на поставляемый Товар должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

8. Технические требования поставки товара.
Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Товара от повреждений и загрязнений. Тара (упаковка) должна быть целой, сухой, не деформированной. На упаковочной таре (упаковке) должна быть четко нанесена следующая информация: наименование товара, количество, дата изготовления и прочая дополнительная информация.







