
Приложение № 1 
к Контракту №___________ от « __ » ____________ 2026  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка Блока оконного пластмассового
 (блок оконный из ПВХ-профиля) 
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. [bookmark: _GoBack]Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику и осуществляет монтаж по адресу: 663321,Норильск,ул. Югославская,1 Норильская КМИС  (далее - место доставки), в течение 45 (сорока пяти)  рабочих дней со дня заключения Контракта. 
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
1.3. Логистический путь: водное сообщение (река, море), воздушное сообщение (авиа).
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
Блоки оконные должны соответствовать требованиям Российских ГОСТов:
ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»;
ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;
ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные»;
ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».
Товар и работы по его установке должны соответствовать требованиям:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
Блоки оконные должны соответствовать требованиям НПБ (нормы пожарной безопасности).

	№ п/п
	Наименование товара, продукции, работ, услуг:
	Ед. изм.
	Количество, объем

	1.
	Поставка Блока оконного пластмассового                                               (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 1
	шт
	4

	2.
	Поставка Блока оконного пластмассового                                                     (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 2
	шт
	5

	3.
	Поставка Блока оконного пластмассового                                                             (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 3
	шт
	1

	4.
	Поставка Блока оконного пластмассового                                                  (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 4
	шт
	1

	Итого изделий
	шт
	10

	
	
	

	Изделие: 1

	

	
	[image: ]
	

	
	
	
	Система профиля
	Montblanc 70 мм
	

	
	
	
	Система фурнитуры
	Vorne
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Белый/Белый
	

	
	
	
	Вид изделия
	
	Окно ПВХ
	
	

	
	
	
	Заполнения
	4\14\4\14\4
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество
	4 шт.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	Дополнения к изделию 1
	

	
	

	Артикул
	Наименование
	Высота
	Ширина
	Длина
	Кол-во
	Ед.изм.
	Стоимость
	Скидка
	Стоимость со скидкой
	

	Водоотлив 220
	Водоотлив 220
	
	
	1300
	4
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	Наружные откосы
	Наружные откосы
	
	
	1500
	4
	Комплект
	0.00
	
	0.00
	

	Подоконник 200
	Подоконник 200
	
	
	1300
	4
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	
	

	
	

	Изделие: 2
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	Система профиля
	Montblanc 70 мм
	

	
	
	
	Система фурнитуры
	Vorne
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Белый/Белый
	

	
	
	
	Вид изделия
	
	Окно ПВХ
	
	

	
	
	
	Заполнения
	4\14\4\14\4
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество
	5 шт.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	Дополнения к изделию 2
	

	
	

	Артикул
	Наименование
	Высота
	Ширина
	Длина
	Кол-во
	Ед.изм.
	Стоимость
	Скидка
	Стоимость со скидкой
	

	Водоотлив 220
	Водоотлив 220
	
	
	1300
	5
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	Наружные откосы
	Наружные откосы
	
	
	1500
	5
	Комплект
	0.00
	
	0.00
	

	Подоконник 200
	Подоконник 200
	
	
	1300
	5
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	
	

	
	

	Изделие: 3
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	Система профиля
	Montblanc 70 мм
	

	
	
	
	Система фурнитуры
	Vorne
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Белый/Белый
	

	
	
	
	Вид изделия
	
	Окно ПВХ
	
	

	
	
	
	Заполнения
	4\14\4\14\4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Количество
	1 шт.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Дополнения к изделию 3
	

	
	

	Артикул
	Наименование
	Высота
	Ширина
	Длина
	Кол-во
	Ед.изм.
	Стоимость
	Скидка
	Стоимость со скидкой
	

	Водоотлив 220
	Водоотлив 220
	
	
	1300
	1
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	Наружные откосы
	Наружные откосы
	
	
	1500
	1
	Комплект
	0.00
	
	0.00
	

	Подоконник 200
	Подоконник 200
	
	
	1300
	1
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	
















	









	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	Изделие: 4
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	Система профиля
	Montblanc 70 мм
	

	
	
	
	Система фурнитуры
	Vorne
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Белый/Белый
	

	
	
	
	Вид изделия
	
	Окно ПВХ
	
	

	
	
	
	Заполнения
	4\14\4\14\4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество
	1 шт.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Дополнения к изделию 4
	

	
	

	Артикул
	Наименование
	Высота
	Ширина
	Длина
	Кол-во
	Ед.изм.
	Стоимость
	Скидка
	Стоимость со скидкой
	

	Водоотлив 220
	Водоотлив 220
	
	
	1300
	1
	Метр
	0.00
	
	0.00
	

	Наружные откосы
	Наружные откосы
	
	
	1500
	1
	Комплект
	0.00
	
	0.00
	

	

	

	Подоконник 200
	Подоконник 200
	
	
	1300
	1
	Метр
	0.00
	
	0.00
	


	
3. Указание на технические регламенты, принятые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия объектов закупки потребностям Заказчика.
4. Требования к упаковке и маркировке товара:
тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара; 
Поставщик обязан упаковать поставляемый товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары (при наличии) должна обеспечивать идентификацию товара; 
Поставщик обязан поставить товар на поддонах (паллетах) либо уложить 
в специальную тару (упаковку, ящики, решетки), позволяющую произвести 
на складе Заказчика разгрузку товара (погрузочно-разгрузочную работу) механизированным способом 


(погрузчиками), за исключением случаев невозможности (технической или физической) такого размещения на поддонах (паллетах, специальной таре, упаковке, ящиках, решетках);
информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть 
на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре при наличии: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
5. Требования к качеству.
Качество товара должно соответствовать техническому заданию 
и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.
Товар должен быть новым, комплектным (изготовлен не ранее I квартала 2026 года), с заводской маркировкой, не иметь следов загрязнений, царапин и иных повреждений.
Качество поставленного товара должно подтверждаться: 
1) копиями сертификатов соответствия (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);
2) другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.
Если поставленный товар не соответствует требованиям технического задания, при осуществлении поставки по истечению срока поставки, установленного государственным контрактом (далее – Контракт), Заказчик составляет мотивированный отказ, на основании которого Поставщик обязан заменить товар на соответствующий техническом заданию в течение срока, указанного в мотивированном отказе, но не превышающего 5 (пять) рабочих дней.
6. Гарантийные обязательства.
Поставщик вместе с товаром предоставляет гарантии качества производителя и Поставщика на весь поставляемый товар - гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке поставляемого товара. 
В случае выявления недостатков поставленного товара в период действия гарантийного срока эксплуатации товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену товара на новый товар бесплатно в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии товара. Требование о замене по гарантии товара, переданное с помощью факсимильной связи, электронной почты или письменным уведомлением, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.
Приёмка и проверка объёма и качества поставленных товаров производятся комиссионо с представителями Заказчика, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, полномочия которого на передачу товара подтверждены доверенностью. При отсутствии у уполномоченного представителя Поставщика необходимых документов - прием товара осуществляться не будет. 
	По итогам приемки товара при наличии необходимых при поставке документов, и отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик и Поставщик подписывают документ о приемке поставленного товара, согласно условиям Контракта
Контактное лицо: Васильева Ольга Григорьевна, тел.: +7 (3919) 41-23-27, эл. почта: norilsk-cmis@iszf.irk.ru
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