Техническое задание
на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта
к государственному контракту
по закупке №   _____________________________ от ___________2026г.
ИКЗ 261550603228555060100100020000000244
1. Предмет государственного контракта:
	№

п/п
	Наименование

Товара
	ОКПД2/КТРУ
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена

за ед.
	Сумма



	1
	Кабель силовой с резиновой изоляцией


	27.32.13.110-00000022
	Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

Материал токопроводящей жилы: Медная жила;

Конструктивное исполнение жилы: Многопроволочные круглые;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет; 

Тип оболочки и защитного покрова: Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;

Число токопроводящих жил: 5 шт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 6 мм2.

Исполнение по ГОСТ 
	м
	100
	588,70
	58870,00

	2
	Силовой кабель
	27.32.13.111
	Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

Материал токопроводящей жилы: Медная жила;

Конструктивное исполнение жилы: моножила круглая;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет; 

Тип оболочки и защитного покрова: Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;

Число токопроводящих жил: 5 шт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 4 мм2.

Исполнение по ГОСТ
	м
	250
	393,60
	98400,00

	3
	Силовой кабель
	27.32.13.111
	Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

Материал токопроводящей жилы: Медная жила;

Конструктивное исполнение жилы: моножила круглая;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет; 

Тип оболочки и защитного покрова: Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;

Число токопроводящих жил: 3 шт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 4 мм2.

Исполнение по ГОСТ
	м
	100
	226,00
	22600,00

	4
	Силовой кабель
	27.32.13.111
	Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

Материал токопроводящей жилы: Медная жила;

Конструктивное исполнение жилы: моножила круглая;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет; 

Тип оболочки и защитного покрова: Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;

Число токопроводящих жил: 3 шт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 2,5 мм2.

Исполнение по ГОСТ
	м
	1000
	141,20
	141200,00

	5
	Силовой кабель
	27.32.13.111
	Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

Материал токопроводящей жилы: Медная жила;

Конструктивное исполнение жилы: моножила круглая;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет; 

Тип оболочки и защитного покрова: Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;

Число токопроводящих жил: 3 шт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 1,5 мм2.

Исполнение по ГОСТ
	м
	500
	90,70
	45350,00

	6
	Силовой кабель
	27.32.13.111
	Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

Материал токопроводящей жилы: Медная жила;

Конструктивное исполнение жилы: моножила круглая;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет; 

Тип оболочки и защитного покрова: Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;

Число токопроводящих жил: 2 шт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 1,5 мм2.

Исполнение по ГОСТ
	м
	100
	61,50
	6150,00

	7
	Коробка распределительная
	27.12.31.000 
	Тип: распаечная коробка 

Назначение: для наружного монтажа

Материал: АБС-пластик

Конструкция: квадратная с крышкой

Цвет: серый

Тип проводки: открытая

Количество вводов: 8 шт

Max диаметр трубы: 25 мм

Внутренние габариты

Длина:150 мм

Ширина: 150 мм

Глубина: 70 мм

Степень защиты: 65 IP


	шт
	20
	170,00
	3400,00

	8
	Нейлоновая стяжка 
	22.29.29.190
	Тип: стяжка 

Материал: нейлон

Длина: 150 мм

Ширина: 3.6 мм

Фасовка

С отверстием (под саморез): да
	шт
	1000
	1,08
	1080,00

	9
	Шина соединительная типа PIN 3-фазная 100А 54 модулей pin-03-100
	27.33.13.120
	Вид: соединительная шина 

Тип: силовой 

Номинальное напряжение: 230 В

Номинальный продолжительный ток: 100 А
Количество фаз: 3 шт

Количество модулей: 56 шт

Размеры поля/шага: 18 мм

Материал: медь 

Длина: 1100 мм
	шт
	1
	5103,09
	5103,09

	10
	Нулевая шина на DIN-рейку
	27.33.13.120
	Число подключенных проводников: не менее 12;

Материал: латунь.

Цвет: синий

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	3
	167,67
	503,01

	11
	Шина заземления на DIN-рейку
	27.33.13.120
	Число подключенных проводников: не менее 12;

Материал: латунь.

Цвет: желты

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	3
	288,52
	865,56

	12
	Наконечники штыревые втулочные изолированные  (НШВИ)
	27.12.10.190
	Тип коннектора: Наконечник втулочный;

Сечение жилы, мм²: 6;
Покрытие контактной части: Гальваническое лужение;

Длина контактной части, мм: 12;

Материал контактной части: Медь;

Наличие изоляции: Да

Технология монтажа: Опрессовка.

Количество в упаковке: не менее 20 шт
	упак
	1
	110,00
	110,00

	13
	Наконечник кабельный медный луженый с обратным радиусом контактной площадки
	27.12.10.190
	Тип: Наконечник кольцевой прямой; 

Тип монтажа: Опрессовка/обжим; 

Сечение кабеля: 6 мм²;

Крепление винта: М6; 
Материал: Медь луженая; 
Модельный ряд: ТМЛ .

Особенности конструкции: Обратный радиус контактной площадки

Покрытие контактной части: Гальваническое лужение.
	шт
	5
	16,80
	84,00

	14
	Коробка установочная с металл. лапками
	27.33.13.120
	Внутренние габариты: 68 мм

Max диаметр трубы: 20 мм

Огнестойкость: 650°C

Степень защиты: 20 IP

Материал: АБС-пластик

Конструкция: круглая

Тип проводки: скрытая

Назначение: для гипсокартона и полых стен

Длина: 71 мм

Ширина: 71 мм

Глубина: 62 мм

Вес нетто

Тип: подрозетник

Max напряжение: 440 В
	шт
	41
	21,50
	881,50

	15
	Автоматический выключатель 40 А
	27.12.22.000
	Количество полюсов:3;

Номинальный ток: А; 40;

Номинальная отключающая способность, кА: 10;

Тип расцепителя: Термомагнитный;

Род тока: AC

Характеристика срабатывания (кривая тока): B;

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	1
	2614,93
	2614,93

	16
	Автоматический выключатель 16 А
	27.12.22.000
	Количество полюсов: 3;

Номинальный ток: А; 16;

Номинальная отключающая способность, кА: 10;

Тип расцепителя: Термомагнитный;

Род тока: AC

Характеристика срабатывания (кривая тока): B;

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	1
	2614,93
	2614,93

	17
	Автоматический выключатель 25 А
	27.12.22.000
	Количество полюсов: 1;

Номинальный ток: А; 25;

Номинальная отключающая способность, кА: 4,5;

Тип расцепителя: Термомагнитный;

Род тока: AC

Характеристика срабатывания (кривая тока): B;

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	25
	854,55
	21363,75

	18
	Автоматический выключатель 10 А
	27.12.22.000
	Количество полюсов: 1;

Номинальный ток: А; 10;

Номинальная отключающая способность, кА: 4,5;

Тип расцепителя: Термомагнитный;

Род тока: AC

Характеристика срабатывания (кривая тока): B;

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	8
	854,55
	6836,40

	19
	ВДТ (УЗО) 1п. 16А. 10мА. Тип АС АХ ( R )
	27.12.22.000
	Количество полюсов: 2 (фаза + нуль);

Номинальный ток: А; 16;

Тип дифференциального тока: Тип A 

Дифференциальный ток утечки: 10 мА

Номинальное рабочее напряжение: 230 / 400 В (50/60 Гц)

Время отключения: Менее 0,1 секунды

Тип монтажа: на DIN-рейку.
	шт
	1
	1172,61
	1172,61

	20
	Бокс в нишу ABB mistral41 48 модулей, непрозрачная дверь, c клеммами
	27.12.31.000
	Вид установки: встраиваемый

Материал рамы: пластик

Материал дверцы: пластик

Материал корпуса: пластик

Ревизионное окошко: нет

Количество модулей: 48 шт

Степень защиты: 41 IP

Цвет: белый

Высота: 720 мм

Глубина: 120 мм

Ширина: 320 мм

Количество рядов: 4 шт
	шт
	1
	4704,00
	4704,00

	21
	Розетка , 2 гнезда,  с заземлением, скрытой установки
	27.33.13.110
	Количество гнезд в корпусе: 2 шт.

Тип установки: скрытая

Наличие заземления: да

Номинальный ток: 16 А

Цвет: белый
	шт
	25
	183,98
	4599,50

	22
	Розетка , 1 гнездо,  с заземлением, скрытой установки, IP54
	27.33.13.110
	Количество гнезд в корпусе: 1 шт.

Тип установки: скрытая

Наличие заземления: да

Номинальный ток: 16 А

Цвет: белый

Степень защиты: IP 54
	шт
	2
	178,89
	357,78

	23
	Выключатель 
	27.33.11.140
	Тип: оконечный

Назначение: для освещения

Монтаж: встраиваемый (скрытый)

Количество постов: 1

Материал: АБС-пластик

Количество клавиш: 1

Тип комплектации: выключатель в сборе

Рамка: не требуется (идет в комплекте)

Степень защиты: IP20

Индикатор: нет

Модульная: нет

Цвет: белый

Max ток: 10 А

Форма: квадрат

Номинальное напряжение: 250 В

Ширина устройства: 83 мм

Высота устройства: 83 мм

Глубина устройства: 40 мм

Зажимная система: винты и в распор (лапками)
	шт
	10
	109,62
	1096,20

	24
	Выключатель 
	27.33.11.140
	Тип: оконечный

Назначение: для освещения

Монтаж: встраиваемый (скрытый)

Количество постов: 1

Материал: АБС-пластик

Количество клавиш: 2

Тип комплектации: выключатель в сборе

Рамка: не требуется (идет в комплекте)

Степень защиты: IP20

Индикатор: нет

Модульная: нет

Цвет: белый

Max ток: 10 А

Форма: квадрат

Номинальное напряжение: 250 В

Ширина устройства: 83 мм

Высота устройства: 83 мм

Глубина устройства: 40 мм

Зажимная система: винты и в распор (лапками)
	шт
	2
	100,28
	200,56

	25
	Светильник 
	27.40.25.129
	Вид крепления: накладной

Мощность светильника: 40 Вт

Мощность лампочки: 40 Вт

Элементы питания: сеть

Количество и напряжение элементов питания: 220В

Тип лампы: накаливания

Количество ламп: 1 шт

Цоколь: E27

Защита от пыли и влаги: IP54

Влагозащищенный: да

Пылезащищенный: да
	шт
	2
	200,00
	400,00

	26
	Универсальная светодиодная панель
	27.40.25.123
	Вид крепления: встраиваемый/накладной/подвесной

Тип: Армстронг

Форма: квадратный

Напряжение питания: 220 В

Мощность светильника: 72 Вт

Световой поток: 6500 лм

Цветопередача: 80 Ra

Цветность: естественный белый (3300-5000 К)

Защита от пыли и влаги: IP40

Тип лампы: встроенные светодиоды

Лампа/светодиоды в комплекте: есть

Драйвер в комплекте: да

Высота: 1.9 см

Ширина: 59.5 см

Длина: 59.5 см

Основной цвет: белый

Материал корпуса: металл

Материал плафона: полистирол

Поверхность плафона/арматуры: матовая/матовая

Цвет плафона: прозрачный
	шт
	16
	508,00
	8128,00

	27
	Изолента черная  ПВХ 15мм х 20м
	22.29.21.000
	Тип: изолента

Ширина: 15 мм

Длина: 20 м

Толщина: 0.15 мм

Материал: ПВХ

Температурный диапазон использования: от -5 до +45 °С

Max напряжение: 6000 В

Цвет: черный

Морозостойкая: да

Огнестойкая: да

Водостойкая: да

Стойкость к ультрафиолету: да

Клеевая основа: резина
	шт
	10
	43,00
	430,00

	28
	Выключатель встраиваемый проходной Lezard Zima 2 клавиши цвет белый
	27.33.11.140
	Цвет: Белый

Количество клавиш: 2

Тип монтажа: Встраиваемый

Встроенная подсветка: Нет

Напряжение (В): 220

Сила тока (А): 10

Степень защиты (IP): IP20

Тип крепления: Саморезы, Зацепы крепления

Цветовая палитра: Белый

Основной материал: ABS-пластик

Тип продукта: Проходной выключатель

Ширина (мм): 72

Высота (мм): 72

Глубина (мм): 42
	шт
	2
	278,40
	556,80

	29
	Клемма типа 414 ВАГО (WAGO) 4 контакта, многоразовая, пружинная, РСТ-214
	27.33.13.120
	Тип: клемма

Материал корпуса: пластик

Номинальный ток: 32 А

Наличие изоляции: нет

Max сечение провода: 2.5 мм²

Min сечение провода: 0.08 мм²

Модельный ряд: 222

Количество зажимаемых проводов: 4 шт

Наличие контактной пасты: нет

ГОСТ: 018ТРТС

Рычажные: да

Тип использования: многоразовые
	шт
	50
	39,40
	1970,00


*Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товара
2. Требования к качеству и упаковке Товара на момент поставки:
- товар должен отвечать требованиям качества соответствующего вида продукции и подтверждаться сертификатом качества.
- тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при хранении, перевозке и осуществлении погрузочно-разгрузочных операций. 
3. Место и сроки поставки товара:

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 644027, г. Омск, ул. 27 Линия, 47А (далее - место доставки).

3.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика в течение десяти рабочих дней с момента подписания Контракта.
4. Цена контракта и порядок оплаты:

4.1. Цена контракта составляет 441642 (____) рублей 62 копеек, в том числе НДС 22% - ______ (_____) рублей 00 копеек.
4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.5. Источник финансирования Контракта - федеральный бюджет. По коду 32003054240690048243.
4.5. Государственный заказчик производит оплату по безналичному расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приемке.
4.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в электронной версии контракта.
4.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

5. Ответственность сторон:
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

5.3. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими Контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим (специальным) законодательством Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

5.7. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

5.8. Ответственность Поставщика.

7.8.1. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

5.8.2. В соответствии с частью 6 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8.3. В соответствии с частью 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.8.4. В соответствии с частью 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

5.8.5. В соответствии с п. 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.8.6. В соответствии с п. 4 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.8.7. В соответствии с п. 5 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.8.8. В соответствии с п. 6 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.8.9. В соответствии с п. 8 Правил в случае если в соответствии с частью 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

5.8.10. В соответствии с п. 11 Правил общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8.11. Банковские реквизиты ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

Получатель: УФК по Омской области (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области, л/с 04521284600)

ИНН 5506032285, КПП 550601001, БИК 015209001, к/счет 40102810245370000044, р/счет 03100643000000015200

Банк получателя: Операционно-кассовый центр №6 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации  Сокращенное наименование банка Получателя: ОКЦ №6 СибГУ Банка России//УФК по Омской области г. Омск

ОКТМО 52701000, КБК 32011607010019000140.  Назначение платежа: уплата неустоек (штрафов, пеней) по государственному контракту от _____________г. №__________________.

5.8.12. Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

5.9. Ответственность Заказчика.

5.9.1. В соответствии с частью 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.9.2. В соответствии с п. 9 Правил за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.9.3. В соответствии с п. 12 Правил общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. Изменение и расторжение контракта:
6.1. Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 закона № 44-фз.
6.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4 Государственный Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  по основаниям предусмотренных гражданским законодательством, в следующих случаях:

-отказ Поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

-существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных  расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475  ГК РФ);

-невыполнение Поставщиком  в разумный срок требования заказчика  о  доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

-неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

6.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Прочие условия:

7.1. Государственный контракт  вступает в силу с момента подписания и полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон, но в любом случае до 25.12.2026 года.
	Гос. Заказчик:
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области                  
	Поставщик: 

	644027, г.Омск, ул. 27-я Линия 47А                                    

УФК по Новосибирской области (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области л/сч 03521284600 )

ИНН/КПП 5506032285/550601001  

БИК 015004950

к/сч 40102810445370000043                                                 

р/сч 03211643000000015108    

 Наименование Банка: Операционно-кассовый центр №1 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

Сокращенное наименование банка: ОКЦ №1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г.Новосибирск

ОКПО 08827928                                                                                                                      

ОКТМО 52701000

тел. (3812) 53-75-89    

email: Ik9omsk@55.fsin.gov.ru                                                                                                                   

___________________ А.З. Ахаев                                                                                    

 ЭЦП                                         


	______________  

ЭЦП


