ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Наименование объекта закупки: Металлоискатель для нужд МУП «Водоканал»

2. Описание закупки: 
	№
пп
	Наименование
товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм

	Кол.

	ОКПД 2

	
1.
	[bookmark: pagetitle] Металлоискатель СФИНКС ВМ-901 ПРО (или аналог)

	Прибор обеспечивает обнаружение предметов из черных и цветных металлов при скоростях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта  до 0,5 м/с в режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета.
Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 
по ГОСТ 15150-69
-Условия эксплуатации от -20 до +50С
-Рабочая частота                   около 100 кГц
-Обнаружение металлических предметов не менее                                               0,9м.
-Дальность обнаружения объекта диск 1000х20мм (люк колодца) не менее 1200мм
-Электрическое питание прибора аккумулятор (6F22) или батареи тип Крона(6F22) напряжением                      9 В.
-Потребляемый ток не превышает:
   в режиме молчания                           -11мА
   в режиме сигнализации                   -21 мА
-Время установления режима с момента включения                              не более 5 сек.
-Габаритные размеры прибора 
                                         не более 280х75мм.
-Масса                             не более 0,9 кг.
	
шт.
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	26.51.12.190 - Инструменты и приборы прочие




Общие требования к Товару:
3. Весь товар должен быть новым, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, изготовленным не ранее чем в 2026 году, должен полностью соответствовать требованиям Технического задания.
  Товар не должен включать материалы, которые в процессе испытаний, хранения, транспортирования, эксплуатации и утилизации могут принести вред окружающей природной среде.
 Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов – паспортов качества завода-изготовителя на Товар. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.  
4. Условия, место доставки и срок поставки товара:
4.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием,      условиями  договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5. Условия поставки: Поставка товара производится силами и средствами Поставщика в  соответствии с условиями Договора.
5.1. Место доставки товара: МУП «Водоканал» г. Йошкар-Ола, ул Дружбы, д.2.
5.2. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента  заключения Договора   с 8-00 до 16-00.
5.3. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем
порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих  дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.




         Начальник ЦДС                                                    Анциферов А.Ю.

