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Приложение № 2 
к извещению об осуществлении закупки


Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Пробирки лабораторные для проточного цитофлуориметра CellRiver
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	№ п/п
	Наименование
	КТРУ/ОКПД2
	Ед.
изм
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Значение характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	1
	Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)
	Код КТРУ: 22.29.29.190-00000153/22.29.29.190

	













уп
	1000 шт
	Диаметр, мм
	 ≥ 10 и < 15
	В соответствии с КТРУ
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Назначение:
	Центрифужная
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие градуировки
	нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие крышки/пробки
	нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие поля для записи
	нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр
	≥ 50 и < 60

	В соответствии с КТРУ
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип по форме
	Цилиндрическая
	В соответствии с КТРУ
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	
	Назначение:
	вторичные пробирки для проточного цитофлуориметра CellRiver
	Для подготовки проб
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Размер
	12*75 мм
	Совместимость с имеющимся у заказчика штативом оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)
	
Код КТРУ: 22.29.29.190-00000152/22.29.29.190

	


уп
	5000 шт
	Диаметр, мм
	≥ 10  и  < 15
	В соответствии с КТРУ
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Назначение
	Микроцентрифужная
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие градуировки
	да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие крышки/пробки
	да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр
	≥ 1.5  и  < 2
	В соответствии с КТРУ
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип по форме
	Коническая
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	
	Исполнение
	Эппендорф
	Для обеспечения процедуры выполнения необходимых исследования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал контейнера
	полипропилен
	обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	стерильная
	соответствие
	Для обеспечения процедуры выполнения необходимых исследования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



*Дополнительные характеристики товара, не предусмотренные в позиции КТРУ 22.29.29.190-00000152, 22.29.29.190-00000153:
В соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): 
- приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; 
- дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика в соответствии со спецификой деятельности по оказанию медицинской помощи, для проведения исследований по выявлению инфекционных заболеваний 
в исследуемых образцах пациентов, исходя из рабочего процесса лабораторий Заказчика, что позволит максимально удовлетворить потребности с учетом специфики применения товара и обеспечит эффективное использование бюджетных средств.


Требования к качеству: 
Требуются копии документов, выданных соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями для подтверждения факта государственной регистрации (регистрационное удостоверение или свидетельство о государственной регистрации). Не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром или не требуется государственная регистрация товара в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
В случае отсутствия регистрационного удостоверения в силу действующего законодательства, участник может приложить в составе заявки иной документ, подтверждающий качество: сертификат и/или декларация и/или соответствующее письмо от уполномоченного органа, подтверждающее отсутствие товара в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, подтверждающий качество и страну происхождения.
Требования к упаковке товара:
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре. Маркировка должны быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность при транспортировке и хранении, а также обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности товара. К поставляемому товару должна быть приложена инструкция по применению данного товара. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх» и другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара.
Требования к безопасности товаров: 
Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья граждан, а также не наносить вреда окружающей среде.
Условия поставки:  
Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Режим работы: в рабочие дни недели с 9-00 ч. до 12-00 ч.  и с 13-00 ч. до 16-00 ч. (по местному времени).
Поставка Товара осуществляется однократно, силами и средствами Поставщика по адресу:
Филиал «Больница»  ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России: 625014, г. Тюмень, ул. Вербная, 5 корп.1. , 2 этаж. Уполномоченное лицо по приемке товара – Заведующий аптекой – провизор  Тихонов Виталий Георгиевич, тел: 8 (3452) 27-57-43.
Срок поставки Товара: в течение 14 (четырнадцати) дней со дня заключения Государственного контракта.



