Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Пробирки лабораторные для проточного цитофлуориметра CellRiver

| № п/п | Наименование | КТРУ/ОКПД2 | Ед. изм | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Значение характеристики | Обоснование применения дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская) | Код КТРУ: 22.29.29.190-00000153/22.29.29.190 | уп | 1000 шт | Диаметр, мм | ≥ 10 и < 15 | В соответствии с КТРУ | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Назначение: | Центрифужная | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие градуировки | нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие крышки/пробки | нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие поля для записи | нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 50 и < 60 | В соответствии с КТРУ | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип по форме | Цилиндрическая | В соответствии с КТРУ | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение: | вторичные пробирки для проточного цитофлуориметра CellRiver | Для подготовки проб | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Размер | 12*75 мм | Совместимость с имеющимся у заказчика штативом оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская) | Код КТРУ: 22.29.29.190-00000152/22.29.29.190 | уп | 5000 шт | Диаметр, мм | ≥ 10 и < 15 | В соответствии с КТРУ | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Назначение | Микроцентрифужная | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие градуировки | да | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие крышки/пробки | да | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 1.5 и < 2 | В соответствии с КТРУ | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип по форме | Коническая | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение | Эппендорф | Для обеспечения процедуры выполнения необходимых исследования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал контейнера | полипропилен | обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | стерильная | соответствие | Для обеспечения процедуры выполнения необходимых исследования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*Дополнительные характеристики товара, не предусмотренные в позиции КТРУ 22.29.29.190-00000152, 22.29.29.190-00000153:

В соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»):

- приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом;

- дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика в соответствии со спецификой деятельности по оказанию медицинской помощи, для проведения исследований по выявлению инфекционных заболеваний 
в исследуемых образцах пациентов, исходя из рабочего процесса лабораторий Заказчика, что позволит максимально удовлетворить потребности с учетом специфики применения товара и обеспечит эффективное использование бюджетных средств.

Требования к качеству:

Требуются копии документов, выданных соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями для подтверждения факта государственной регистрации (регистрационное удостоверение или свидетельство о государственной регистрации). Не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром или не требуется государственная регистрация товара в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

В случае отсутствия регистрационного удостоверения в силу действующего законодательства, участник может приложить в составе заявки иной документ, подтверждающий качество: сертификат и/или декларация и/или соответствующее письмо от уполномоченного органа, подтверждающее отсутствие товара в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, подтверждающий качество и страну происхождения.

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре. Маркировка должны быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность при транспортировке и хранении, а также обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности товара. К поставляемому товару должна быть приложена инструкция по применению данного товара. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх» и другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара.

Требования к безопасности товаров:

Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья граждан, а также не наносить вреда окружающей среде.

Условия поставки:

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Режим работы: в рабочие дни недели с 9-00 ч. до 12-00 ч.  и с 13-00 ч. до 16-00 ч. (по местному времени).

Поставка Товара осуществляется однократно, силами и средствами Поставщика по адресу:

Филиал «Больница»  ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России: 625014, г. Тюмень, ул. Вербная, 5 корп.1. , 2 этаж. Уполномоченное лицо по приемке товара – Заведующий аптекой – провизор  Тихонов Виталий Георгиевич, тел: 8 (3452) 27-57-43.

Срок поставки Товара: в течение 14 (четырнадцати) дней со дня заключения Государственного контракта.