ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  по объекту:  «Выполнение работ по ремонту крыши здания ОСП по Эжвинскому району УФССП России
 по Республике Коми»

ИКЗ  261110148623711010100100290000000000

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| Общие данные |  |
| 1. Заказчик | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (УФССП России по Республике Коми) |
| 2. Наименование объекта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Выполнение работ по ремонту крыши здания ОСП по Эжвинскому району УФССП России по Республике Коми» |
| 3. Место нахождения объекта | - Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.27/7 |
| 4. Предмет контракта | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту крыши здания ОСП по Эжвинскому району УФССП России по Республике Коми |
| 5. Краткие сведения об объекте, его техническом состоянии | Существующий объект. Нежилое здание (литер А). Число этажей -2, имеются пристройки, веранда. Общая площадь 293,4 кв. м. Фундамент: бетонный ленточный. Стены — кирпичные. Перегородки: ячеистобетонные блоки кирпичные. Чердачное перекрытие: железобетонные плиты. Крыша: профнастил, железо. |
| 6. Стадийность проектирования | - Обмерные и обследовательские работы; - Проектно-сметная документация; - Согласование проектной документации |
| 7. Сроки выполнения работ | - дата начала: с даты заключения контракта; - дата окончания: по 30.11.2026 г. |
| 8. Исходная документация для проектирования | Предоставляется Заказчиком: - технический паспорт здания; При необходимости, по запросу, Заказчиком предоставляется дополнительная информация. |
| 9. Требования и условия по проектированию | 1. До начала проектирования провести инструментальное обследование и обмерные работы в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации. 2. Предоставить заказчику разработанные с соблюдением действующих строительных, противопожарных и санитарных норм и правил на рассмотрение и согласование варианты отделки крыши здания. 3. Предусмотреть проведение демонтажных работ на объекте. 4. Предусмотреть вывоз строительных отходов. 5. Предусмотреть устройство водосточной системы. 6. Предусмотреть снегозадержание на кровле в зависимости от действующей снеговой нагрузки, системы крепления и длины ската крыши, монтаж снегозадерживающих устройств. 7. Сметной документацией предусмотреть затраты на демонтаж существующего кровельного покрытия, на сопутствующие работы по устройству строительных лесов (при необходимости). Принятые к использованию в проектно-сметной документации оборудование, материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия согласно законодательству Российской Федерации. Предусмотреть использование долговечных и высококачественных материалов, обеспечивающих эстетичность, отвечающих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами. Подрядчик должен выполнить все указанные работы собственными силами, по настоящему Техническому заданию, в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Подрядчик должен иметь необходимую материальную базу, соответственно обученный и аттестованный персонал, а также опыт согласования проектной документации. Подрядчик рационально подходит к выбору конструктивного исполнения крыши здания, выбору материалов и необходимого оборудования. Разработка проектно-сметной документации с учетом утвержденных режимов градостроительного регулирования, статуса территории в соответствии со СНиП, ГОСТ и другими нормативно-методическими документами в объеме, необходимом для производства ремонтных работ и согласования рабочей документации для получения необходимых разрешений на выполнение ремонтных работ: - Описание и обоснование внешнего вида крыши здания, обоснование принятых архитектурно-художественных решений (текстовая и графическая часть); - Описание и обоснование принятых конструктивных решений крыши здания, обеспечивающих необходимую прочность конструкций (текстовая часть и графическая часть); При разработке ПСД учесть, что работы будут осуществляться в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика. При составлении смет руководствоваться действующей сметно – нормативной базой. Для осмотра конструкции крыши здания, с целью выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика не позднее 3 рабочих дней до даты осмотра. Представляет на согласование Заказчику График осмотра территорий и список сотрудников, участвующих в осмотре с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и данных по регистрации. |
| 10. Требования к качеству и содержанию документации | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и нормативно-техническими регламентами с соблюдением требований: - Федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 11. Состав разделов проектной документации | Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям: - Градостроительного кодекса РФ - Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г. и действующих изменений на момент прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости. |
| 12. Требования к методу составления сметной документации | Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – Методика), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. - Расчет сметы выполнить ресурсно-индексным методом. Сметная документация составляется в текущих на дату проведения экспертизы ценах и базисных уровнях цен. Цена материалов и изделий не учтенных в сборниках ценообразования и принятых из иных источников, подтверждается документально. В случае отсутствия в нормативных базах материалов, изделий и конструкций, текущую сметную стоимость определять по результатам конъюнктурного анализа (Приложение №1 к Методике № 421/пр) по наиболее экономичному варианту, предварительно проведенного мониторинга цен поставщиков (не менее 3-х представителей). В прайс-листах должна быть отображена информация: о поставщике – его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны; цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом или без транспортных услуг, дата действия цены. Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо указать адрес соответствующей страницы, на которой размещена информация, а также графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы). |
| 13. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Срок гарантии на результат выполненных работ составляет не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами документа о приемке. Гарантия должна распространяться на весь объем работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации, в соответствии со ст.761 Гражданского кодекса Российской Федерации. Независимо от сроков выполнения работ по проектно-сметной документации в случае выявления замечаний и недостатков в процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик безвозмездно корректирует проектно-сметную документацию. |
| 14. Требования по внедрению новой техники, материалов | В проекте предусмотреть применение сертифицированных на территории Российской Федерации материалов и оборудования, энергоэффективных технологий. Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства. Применить современные материалы и оборудование, находящиеся в настоящее время в производстве. |
| 15. Указания о необходимости согласований документации | Перечень обязательных согласований с Заказчиком (на каком этапе): 1. основные применяемые материалы; 2. мониторинг стоимости материалов. Оплату необходимых согласований, а также счетов за выполненные работы по выполнению дополнительных заказов выполняет Подрядчик в пределах стоимости договора. При необходимости Подрядчиком выполняется корректировка ПСД и внесение изменений в разработанную ПСД, связанных с выявленными недостатками. |
| 16. Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику | По завершении в установленные сроки работ по договору Подрядчик (Проектировщик) передает Заказчику полный комплект ПСД в следующем составе: - в 2 экземплярах на бумажном носителе в виде сброшюрованных разделов проектно-сметную документацию; - в 2 экземплярах на электронном носителе в формате pdf и в форматах программных комплексов, в которых были разработаны проектные решения (для текстовых документов – *.doc., *xlsx, для сметной документации – в формате, совместимом и читаемом в программном комплексе «ГРАНД», для чертежей – в форматах программных комплексов-графопостроителей, позволяющих послойное редактирование файлов . Проектная документация в электронном виде должна быть четко структурирована и разделена по папкам, разделам, поименованным в соответствии с бумажным носителем. Чертежи в графических файлах не должны иметь посторонних чертежей, элементов, листы должны быть упорядочены. |
| 17. Приемка работ | Приемка выполненных работ осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документа о приемке. |