Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.13.14.110 | Насос дренажный Zegor ZTR-900 DA со встроенным поплавком | - Мощность: не менее 900 Вт.; - Производительность: не менее 14 м³./час; - Максимальный напор: не менее 8,7 м; - Класс защиты: не менее IP68; - Частота тока: 50 Гц; - Напряжение питания: 220-240 В; - Корпус (материал): Технополимер; - Рабочее колесо (материал): Технополимер; - Максимальная глубина погружения: 5м; - Защита от сухого хода: наличие поплавка вмонтированного в корпус насоса; - Максимальный размер твёрдых примесей, которые способен пропустить дренажный насос: 25 мм. | штука | 1 |

Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки: 14 (четырнадцать) календарных дня со дня заключения контракта.

2. Место поставки: г.Архангельск, просп. Троицкий, д.115, склад, телефон для связи и согласования доставки (8182) 41-11-41.

3. Срок гарантии на насос 12 месяцев.

4. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить:

- паспорт/руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон;

- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

5. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика,

стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если применяется), другие установленные налоги, сборы и иные  расходы, связанные с исполнением Контракта.

6. . Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом

7. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние,

предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.