ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	
№
п/п
	ОКПД2
	Наименование товара, работы, услуги работ 
	Требования к функциональным, техническим и качественным   характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости)
	Единица измерения
	Кол-во


	1
	33.13.11.000
	Услуги по диагностике и ремонту высоковольтного блока питания
	Услуги по диагностике и ремонту высоковольтного блока питания растрового электронного микроскопа Quanta 200 I 3D FEI включает: 
- выезд специалиста для демонтажа неисправного блока и его последующей установки;
- диагностика и выявление неисправностей;
- ремонт высоковольтного блока питания;

Серийный номер микроскопа Quanta 200 I 3D FEI: Al122/D9554
	Усл. ед.
	1


Контактное лицо: Моисеев Николай Владимирович, тел: 89870121734.
Адрес оказания услуги: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 
Гарантийный срок: не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты оказания услуги с предоставлением гарантийного талона.
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