Приложение 

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета расхода газа, расположенного в здании пожарной части, находящейся по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  ул. А.А. Араканцева, 30, состоящей на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
1. Предмет контракта


Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета расхода газа, расположенного в здании пожарной части, находящейся по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  ул. А.А. Араканцева, 30, состоящей на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
2. Сроки начала и окончания предоставления Услуг.

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – 31 декабря 2026 года (включительно).

3. Место оказания Услуг.

	№

 п/п
	Адрес 
	Наименование работ
	Количество узлов учета

(шт.)
	Кол-во ТО

	1.
	Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  ул. А.А. Араканцева, 30
	Техническое обслуживание узла учета расхода газа 
	1
	3




4. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам предоставляемых Услуг.

Выполнение технического обслуживания узлов учета расхода газа производится выполнением следующих видов работ:
- ежемесячный выезд техника для осмотра, настройки и проверки работоспособности узлов учета расхода газа, при необходимости корректировки настроенных параметров корректора;
 - снятие показаний с вычислителя расхода газа с предоставлением данных поставщику газа;
 - внеочередные выезды в случае сбоя работоспособности узла учета расхода газа в 3-х дневный срок, с момента получения заявки от «Заказчика»;
 - контроль работоспособности вычислителя расхода газа;
- анализ архивной информации, базы данных параметров вычислителя;
- выявление внештатных ситуаций;

- долив масла в ротационные и турбинные счетчики газа (при необходимости)

5. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.

5.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
5.2. Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО

Главного управления МЧС России 

по Ростовской области





      

подполковник внутренней службы




               А.С. Комиссаров
