
КОНТРАКТ № 167-БА-2026
[bookmark: _Hlk90027551]на поставку оптического микроскопа

(Идентификационный код закупки № 261770604207677060100100080000000244)
	 г. Москва
	____ _________ 20__ г.[footnoteRef:1]  [1:  Указывается дата заключения контракта] 




	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________[footnoteRef:2], действующего на основании_______[footnoteRef:3], с одной стороны и  __________[footnoteRef:4], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________[footnoteRef:5], действующего на основании _________[footnoteRef:6], с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», соблюдая требования Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на основании __________[footnoteRef:7] от ___ _____20__г. №___ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем. [2:  Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Заказчика.]  [3:  Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Заказчика]  [4:  Указывается полное наименование Поставщика (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица).]  [5:  Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Поставщика.]  [6:  Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Поставщика.]  [7:  Указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика - соответствующее основание.] 




[bookmark: sub_3100]I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

[bookmark: sub_3101]1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку оптического микроскопа (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар[footnoteRef:8] в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. [8:  В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Закон №44-ФЗ), слова "и оплатить" в текст Контракта не включаются.] 

[bookmark: sub_3102]1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту), описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Срок поставки Товара – до 30.10.2026 г. 
1.4. Место поставки Товара - 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 35 стр.7.

[bookmark: sub_3200]II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ___________(___________), в том числе НДС ___________(___________) рублей _____ копеек  (НДС не облагается). [footnoteRef:9] [9:  "Предложение о цене за право заключения Контракта" указывается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона №44-ФЗ. В указанном случае пункты 2.2 - 2.8 в текст Контракта не включаются.
"в том числе НДС ___________(_________) рублей _____ копеек"/ "НДС не облагается"  - указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС/указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС. Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.
В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения данный пункт должен содержать цену каждого этапа.] 

[bookmark: sub_3202]2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: sub_3203]2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, монтажа, ввода в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара, консультации специалистов Поставщика, стоимость упаковки (тары),  маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.  
[bookmark: sub_3204]2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
[bookmark: sub_3205][bookmark: sub_3262]2.5. Источник финансирования Контракта: денежные средства, выделенные из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КБК 07507064740490059611.
[bookmark: sub_3207]2.6. Оплата по Контракту производится в пределах соответствующих выплат, указанных в плане финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. 
2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
[bookmark: sub_3208]2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.  
2.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом                  № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
[bookmark: sub_3300]
III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

[bookmark: sub_3301]3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в срок и по адресу, указанные в разделе 1 Контракта.
Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
[bookmark: sub_3302]3.2. Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом VIII Контракта (в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств).  
[bookmark: sub_3303]3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара. Документы о приемке формируются и направляются Заказчику в соответствии с ч. 13 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.
[bookmark: sub_3304]3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
[bookmark: sub_3305]3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
[bookmark: sub_3306]3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 
После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
[bookmark: sub_3307]3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
 Мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа  формируется и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещается в единой информационной системе. Заказчик подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе.
[bookmark: sub_3308]3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
[bookmark: sub_3309]3.9. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.
[bookmark: sub_3310]3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
3.11. В случае получения в соответствии с п. 3.7. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом III Контракта.
3.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

[bookmark: sub_3400]IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
[bookmark: sub_3401]4.1. Поставщик обязан:  
[bookmark: sub_3412]4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, спецификацией и описанием объекта закупки.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если таковые установлены законодательством Российской Федерации и Контрактом.
[bookmark: sub_3413]4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
[bookmark: sub_3414]4.1.4. Осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии со спецификацией, описанием объекта закупки[footnoteRef:10]. [10:  Применяется в случае если об этом указано в Спецификации, описании объекта закупки (Приложения № 1, № 2 Контракта).] 

[bookmark: sub_3415]4.1.5. Провести инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара в соответствии со спецификацией, описанием объекта закупки[footnoteRef:11];   [11:  Применяется в случае если об этом указано в Спецификации описании объекта закупки (Приложения № 1, № 2 Контракта).] 

[bookmark: sub_3418]4.1.6. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
[bookmark: sub_3419][bookmark: sub_34113]
[bookmark: sub_3402]4.2. Поставщик вправе:
[bookmark: sub_3421]4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
[bookmark: sub_3422]4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара[footnoteRef:12].  [12:  Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта). ] 

[bookmark: sub_3423]4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  
[bookmark: sub_3424]4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта.
[bookmark: sub_3426]4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

[bookmark: sub_3403]4.3. Заказчик обязуется:
[bookmark: sub_3431]4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом[footnoteRef:13].  [13:  Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта.] 

[bookmark: sub_3432]4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
- Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару;
- при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в первом абзаце перечня, приведенного в  настоящем подпункте, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
[bookmark: sub_3434]4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта.
[bookmark: sub_3435]4.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[bookmark: sub_3404]4.4. Заказчик вправе:
[bookmark: sub_3441]4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
[bookmark: sub_3442]4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода[footnoteRef:14]. [14:  Слова "в течении гарантийного периода" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона №44-ФЗ (в случае если об этом указано в Спецификации, описании объекта закупки (Приложение № 1, № 2 Контракта).] 

[bookmark: sub_3443]4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
[bookmark: sub_3444]4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика.
[bookmark: sub_3445]4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
[bookmark: sub_3446]4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.
[bookmark: sub_3447]4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_3448]4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

[bookmark: sub_3500]V. КАЧЕСТВО ТОВАРА

[bookmark: sub_3501]5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
[bookmark: sub_3502]5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_3411]Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам[footnoteRef:15]. [15:  Применяется в случае если об этом указано в Спецификации, описании объекта закупки (Приложения № 1, № 2 Контракта).] 

[bookmark: sub_3503]5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
[bookmark: sub_3504]5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации, описании объекта закупки [footnoteRef:16].   [16:  Применяется в случае если об этом указано в Спецификации, описании объекта закупки (Приложения № 1, № 2 Контракта).] 

[bookmark: sub_3552]5.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации, описании объекта закупки[footnoteRef:17]. [17:  Применяется в случае если об этом указано в Спецификации, описании объекта закупки (Приложения № 1, № 2 Контракта).] 

[bookmark: sub_3600]VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
[bookmark: sub_3601]6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
[bookmark: sub_3602]6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: sub_3603]6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
[bookmark: sub_3604][bookmark: sub_3605]6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет в соответствии с пунктом 3 Правил (за исключением пункта 5 Правил)  10 процентов цены Контракта (этапа).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет[footnoteRef:18]: [18:  Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил.] 

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей.
[bookmark: sub_3606]6.6-6.7. Не применяются.
[bookmark: sub_3608]6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
[bookmark: sub_3609]6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет[footnoteRef:19]: [19:  Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил.] 

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно).
[bookmark: sub_3610]6.10. Не применяются.
[bookmark: sub_3611]6.11. Не применяется.
[bookmark: sub_3612]6.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
[bookmark: sub_3613]6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
[bookmark: sub_3614]6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
[bookmark: sub_3615]6.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

[bookmark: sub_3700]VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Не устанавливается.

[bookmark: sub_3800]VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

[bookmark: sub_3900]IX. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

[bookmark: sub_3901]9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.
[bookmark: sub_3902]9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

[bookmark: sub_31000]X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

[bookmark: sub_31001]10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
[bookmark: sub_31002]10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
[bookmark: sub_31003]10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
[bookmark: sub_31004]10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

[bookmark: sub_31100]XI. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

[bookmark: sub_31101]11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
[bookmark: sub_31102]11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
[bookmark: sub_31103]11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 20 (Двадцати) рабочих  дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
11.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
[bookmark: sub_31104]11.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке  в Арбитражном суде города Москвы.

[bookmark: sub_31200]XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

[bookmark: sub_31201]12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует и до 31.12.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.  
[bookmark: sub_31202]12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 8-11, 12.1-12.2, 13-19, 20.1-20.2, 21-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

[bookmark: sub_31300]XIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

[bookmark: sub_31301]13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_31302]13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
[bookmark: sub_31303]13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
[bookmark: sub_31304]13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
[bookmark: sub_31305]13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
[bookmark: sub_31306]13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
[bookmark: sub_31307]13.7. Контракт составлен в двух  экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
13.8. В случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры, Контракт составляется  в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. 

[bookmark: sub_31400]XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
[bookmark: sub_314124]14.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
спецификация (приложение № 1), описание объекта закупки (приложение № 2).

[bookmark: sub_31500]XV. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН)

	полное наименование организации -
поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

	Юридический адрес: 119017, г. Москва,          Старомонетный пер., д. 35, 
Фактический адрес: 119017, г. Москва,    Старомонетный пер., д. 35; 
ИНН 7706042076; 
КПП 770601001;
Реквизиты: 
Банк получателя: ОКЦ№1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва
Единый казначейский счет:
40102810545370000003
Казначейский счет:
03214643000000017300
БИК ТОФК: 004525988
л/с: 20736Ц85500
Управление Федерального казначейства 
по г. Москве
ОГРН: 1027739282812
ОКТМО: 45384000
ОКВЭД: 72.19
ОКПО: 02699576

	Адрес местонахождения:_____
___________________
ИНН___________________
КПП (при наличии)________
ОГРН___________________
Банковские реквизиты:
р/с___________________
к/с___________________
БИК___________________
ОКОПФ
ОКПО
ОКПД2
ОКАТО
ОКТМО
Адрес электронной почты:
___________________
Телефон:__________________

	
	

	
	



	ЗАКАЗЧИК:
________________________
(должность)
________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
____ ______________20 __ г.
М.П. (при наличии печати)
	ПОСТАВЩИК:
_________________________
(должность)
_________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ________________20 __ г.
М.П. (при наличии печати)



[bookmark: sub_311000]

Приложение № 1 
Контракта от _____________20___г. 
№ 167-БА-2026

Спецификация[footnoteRef:20] [20:  Заполняется на основании спецификации и заявки участника, с которым заключается Контракт.] 

на поставку оптического микроскопа

	№ п/п
	Наименование Товара

	Страна происхождения Товара
	Кол-во Товара (шт.)
	Цена за ед. Товара, рублей (НДС/НДС не облагается)[footnoteRef:21] [21:  в том числе НДС ___________(_________) рублей _____ копеек"/ "НДС не облагается"  - указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС/указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС] 

	Общая стоимость Товара, рублей (НДС/НДС не облагается)[footnoteRef:22] [22:  в том числе НДС ___________(_________) рублей _____ копеек"/ "НДС не облагается"  - указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС/указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	



	Характеристики Товара[footnoteRef:23] [23:  Заполняется на основании спецификации и заявки участника, с которым заключается Контракт.] 


	



Цена Контракта составляет __________________ (_______________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет _____________ (______________) рублей.
Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, монтажа, ввода в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара, консультации специалистов Поставщика, стоимость упаковки (тары),  маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта

	ЗАКАЗЧИК:

_________________________
(должность)
__________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _________________20___г.
М.П. (при наличии печати)
	ПОСТАВЩИК:

___________________________
(должность)
___________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ________________20___г.
М.П. (при наличии печати)




Приложение № 2 
Контракта от _____________20___г. 
№ 167-БА-2026

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Основание для закупки
- Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КБК 07507064740490059611;
- Служебная записка от «24» сентября 2026 г. № 286/26;
- План финансово – хозяйственной деятельности ИГЕМ РАН на 2026 год;
- План–график закупок товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год;
- ОКПД2: 26.70.22.150.

2. Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН).
Адрес: Россия, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 35 стр. 7.

3. Цель закупки
Проведение научных исследований: получение цифровых изображений образцов горных пород и монофракций минералов с целью создания иллюстративного и аналитического материала.

4. Объект закупки, адреса и срок поставки
Поставка оптического микроскопа (далее – Товар) осуществляется в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки. 
Сроки поставки Товара  – до 30 октября 2026 г. 
Место поставки Товара  -  119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 35 стр. 7.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки и иные показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого Товара установленным Заказчиком требованиям

5.1. Общие требования к объекту закупки

Весь Товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем описании объекта закупки требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам Товара, качеству и безопасности Товара.
Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.
В случае если на официальном сайте производителя Товара реализована возможность проверки серийных номеров поставляемого Товара, приемка Товара Заказчиком будет осуществляться только после сверки и выявления совпадения серийных номеров, указанных на официальном сайте производителя, с серийными номерами поставляемого Товара.
Товар (отдельные устройства, агрегаты, части, блоки, узлы) не должны быть сняты с производства к моменту проведения закупочных мероприятий.
Товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие. Отдельные компоненты поставляемого Товара должны быть совместимы между собой в целях обеспечения функционирования и с характеристиками, предусмотренными настоящим описанием объекта закупки.
Товар должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Наименование, комплектность и количество поставляемого Товара:
	Наименование и комплектность Товара
	Описание 

	Микроскоп  оптический
	1 шт.

	Комплектация
	

	Стол предметный наклонный
	Наличие

	Стопор положения наклонного стола
	Наличие

	Магнитное крепление наклонного стола
	Наличие

	Тип сенсора
	CMOS

	Размер сенсора
	Не менее 1/2.8”


	Разрешение камеры
	Не менее 1080р (1920х1080)

	Максимальная частота кадров
	Не менее 60

	Минимальная частота кадров
	Не менее 50

	Оптический трансфокатор, кратностью
	Не менее 5,95:1

	Метод освещения
	Кольцевой

	Расположение осветителя
	Встроенный

	Управление осветителем
	Программное, через интерфейс

	Цветовая температура источника освещения
	5500±100к

	Интерфейс вывода
	Hdmi

	Расширенный динамический диапазон HDR
	Наличие

	Формат записи на USB носитель
	Наличие

	Длина поля зрения при максимальном увеличении
	Не более 2,5 мм

	Длина поля зрения при минимальном увеличении 
	Не менее 25 мм

	Привод фокусировки
	Моторизованный

	Привод оптического зума
	Моторизованный

	Беспроводная управляющая консоль
	Наличие

	Осветитель флуоресцентный отраженного света
	Наличие

	Специализированное встроенное программное обеспечение
	Наличие

	Автоматическая калибровка в зависимости от текущего увеличения
	Наличие

	Назначение программного обеспечения
	Измерение, получение изображения, аннотация

	Программное обеспечение, позволяющее управлять камерой, наличие функций экспозиции, захвата изображения, сохранения изображения, цветокоррекции и обработки изображений.
	Наличие

	Функция проведений измерений без использования ПК
	Наличие

	Работа без подключения ПК
	Наличие

	Штатив отражённого с фокусировочным устройством, с регулировкой натяжения ручек фокуса
	Наличие




5.2. Требования к максимальным и (или) минимальным значениям показателей объекта закупки и требования к значениям показателей объекта поставки, которые не могут изменяться[footnoteRef:24] [24:  В КТРУ отсутствует  позиция, соответствующая потребностям Заказчика.
В соответствии с нормами пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44-ФЗ), в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Согласно нормам части 2 статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. 
] 

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Диапазон автоматической фокусировки
	Не менее 200 
	ММ

	Рабочее расстояние объектива
	Не менее 100 
	ММ

	Тип конструкции микроскопа
	Прямой
	

	Область применения
	Исследование
	

	Тип осветителя
	Светодиодный
	

	Штатив
	Настольный
	

	Автоматическая фокусировка
	Да
	

	Режим фокусировки
	Ручной и автоматический
	

	[bookmark: _GoBack]Наличие встроенной цифровой камеры
	Да
	



Микроскоп должен быть обеспечен системой электрозащиты от перепадов напряжения и внезапных отключений электричества мощностью не менее 6 кВА.

5.3. Требования к комплектации и документации

Предлагаемый к поставке Товар должен быть работоспособным и содержать все комплектующие, необходимые для обеспечения этого требования.
В комплект поставляемого Товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для подключения и полнофункциональной эксплуатации Товара.
Весь поставляемый Товар должен сопровождаться комплектом документации в бумажном виде:
- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому Товару;
- паспорт (формуляр);
- эксплуатационную документацию;
- документы по гарантийному обслуживанию (с указанием срока гарантии);
- руководство пользователя, предусмотренное производителем Товара;
- техническую документацию на Товар, предусмотренную производителем Товара;
- копию свидетельства об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- копию методики поверки оборудования;
- подтверждение сертификации Поставщика по стандарту ИСО 9001;
- копия сертификата или письмо-авторизации Поставщика на поставку оборудования;
- копия сервисного сертификата.

5.4. Требования к качеству Товара

5.4.1. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4.3. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе:
- Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования»);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств»).
5.4.4. Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и описанием объекта закупки.
5.4.5. Соответствие Товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Допускается предоставление Декларации о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику  при поставке Товара.
5.4.6. Заказчик оставляет за собой право при приемке Товара проверить Товар на оригинальность с представителями производителя.

5.5. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара

5.5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар в точности соответствует настоящему описанию объекта закупки, а также свободен от дефектов материалов и изготовления. 
5.5.2. Весь поставляемый Товар должен иметь официальную гарантию.
5.5.3. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности или замена Товара (отдельного устройства, агрегата, части, блока, узла) с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.
5.5.4. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене Товара производятся за счет средств Поставщика с документальным оформлением приема-передачи такого Товара.
5.5.5. Срок гарантии производителя на Товар предоставляется вместе с Товаром и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар.
5.5.6. Срок гарантийного обслуживания поставленного Товара начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной. 
5.5.7. В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов). 
5.5.8. В случае наступления гарантийных обязательств работоспособность Товара должна быть восстановлена по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.
5.5.9. Работоспособность Товара должна быть восстановлена по месту нахождения Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком акта о выявленных недостатках в адрес Поставщика.
5.5.10. При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества). 
5.5.11. При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный Товар для замены вышедшего из строя Товара, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 (тридцати) календарных дней с учетом доставки Товара.
5.5.12. В случае невозможности восстановления работоспособности Товара, Поставщик обязан в срок, не превышающий срок восстановления (ремонта) Товара, указанный в п. 5.5.11. настоящего описания объекта закупки, заменить такой Товар (отдельное устройство, его часть, блок, узел, агрегат) на новый, при этом гарантия на такой Товар начинает исчисляться с момента его замены.
5.5.13. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях если:
· нарушаются правила и условия эксплуатации поставляемого Товара, изложенные в инструкциях по эксплуатации;
· имеет место факт вскрытия пломб в/на Товаре или его компонентах;
· имеются механические повреждения Товара, возникшие по вине Заказчика.
5.6. Требования к упаковке Товара
Поставка Товара должна осуществляться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений, загрязнений и промоканий, а также обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении Товара. 
Не допускается поставка Товара, упаковка которого имеет механические и иные виды повреждений или условия хранения либо транспортировки которого были нарушены. 
Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. Требования к отгрузке и доставке Товара

Доставка Товара осуществляется в соответствии со всеми требованиями настоящего описания объекта закупки.
Доставка Товара, разгрузочно-погрузочные работы, в том числе по месту поставки Товара, подъем на этаж выполняются силами и за счет Поставщика.
Товар должен быть доставлен Заказчику в рабочие часы Заказчика, в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.
Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
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