Техническое задание на поставку реагентов диагностических
  для лаборатории медико-биологических исследований.
	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал
21.20.23.110-00011554
	 Материал, используемый для проверки выполнения анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения одного или нескольких параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК)]. Компоненты анализа могут включать определение количества и дифференциала лейкоцитов, определение количества и подсчет параметров эритроцитов и/или подсчет количества тромбоцитов.
Количество флаконов: 6.0 Штука.

Объем: 4.5 Кубический сантиметр;^миллилитр.

Уровень контроля: Низкий, средний, высокий.
Назначения: для контроля точности и производительности результатов измерений количественного определения ретикулоцитов и связанных с ними параметров в пробах крови.
Контролируемые параметры: Ret# (количество ретикулоцитов), Ret% (процент ретикулоцитов), IRF (относительное количество незрелых ретикулоцитов), LFR (относительное количество ретикулоцитов с низкой флуоресценцией), MFR (относительное количество ретикулоцитов со средней флуоресценцией), HFR (относительное количество ретикулоцитов с высокой флуоресценцией), RHE (содержание гемоглобина в ретикулоцитах), IPF (относительное количество незрелых тромбоцитов).

Фасовка: низкий уровень  - не менее 2 флаконов, нормальный уровень – не менее 2 флаконов, высокий уровень  - 2 флаконов.
Срок годности поставляемых реагентов: не менее 30 календарных дней остаточного срока годности на момент поставки.
Реагенты диагностические соответствуют требованиям инструкции по эксплуатации гематологического анализатора BC 780 Mindray, который имеется  у Заказчика.
Наличие Регистрационного удостоверения.


	1
	шт.

	2
	Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
21.20.23.110-00005491
	Буферный промывающий раствор (buffered wash solution), предназначенный для использования в качестве расходного реагента для автоматизированных или полуавтоматизированных устройств во время обработки, окрашивания и/или анализа лабораторных клинических образцов для нейтрализации/промывки/удаления излишков реактивов и/или использования в качестве смачивающего реагента.

Назначение: Для чистки и промывания гематологического анализатора, для очистки каналов измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

Объем реагента: не менее  4 л

Срок годности: не менее 3 месяцев остаточного срока годности на момент поставки.
Наличие Регистрационного удостоверения.


	1
	шт.


1. Адрес поставки: г. Москва,  9-я ул. Соколиной Горы д.12, аптека Клиники ФГБНУ «НИИ МТ»,  с 10 до 15 часов по рабочим дням.

2. Поставка товара осуществляется в срок не более пяти рабочих дней с даты заключения Контракта.  
3. Весь товар должен быть разрешен к применению в учреждениях здравоохранения на территории России.
4. Поставщик обязан осуществить доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим их сохранность. 
