



Описание объекта закупки (техническое задание)
на поставку лабораторных материалов и реактивов для лаборатории

1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта закупки: поставка лабораторных материалов и реактивов для лаборатории.
1.2. Цель закупки: обеспечение лаборатории реактивами и лабораторными материалами для проведения бактериологических исследований.
1.3. Место поставки: Московская область, Ленинский городской округ, поселок  Измайлово, влад.24, стр.2.
1.4. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

2. Спецификация

	№
	Наименование
	Технические характеристики, ГОСТ/ТУ, квалификация
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Вата медицинская гигроскопическая, нестерильная
	—
	кг
	1

	2
	Ложка химическая фарфоровая (без ручки)
	длина модели — 12 мм
	шт.
	1

	3
	Фенолфталеин (уп.50 гр.)
	квалификация ч.д.а.
	шт.
	1

	4
	Метиловый оранжевый (уп.50 гр.)
	квалификация ч.д.а.
	шт.
	1

	5
	Бромфеноловый синий водорастворимый   (уп.50 гр.)
	квалификация ч.д.а.
	шт.
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	6
	Песок кварцевый
	—
	кг
	5

	7
	Гидроокись натрия коробка 10
ампул
	ГОСТ 1624‑92, раствор 0,1 Н
	кор.
	1

	8
	Гидроокись натрия
	ГОСТ 4328‑77
	кг
	0,5

	9
	Кальций хлористый кристаллический
	—
	кг
	1

	10
	Кислота уксусная
	ГОСТ 61‑75, х.ч., плотность 1,07 г/см³
	кг
	1

	11
	Натрий хлористый
	ГОСТ 4233‑77
	кг
	1

	12
	Серебро азотнокислое
	квалификация х.ч.
	г
	10

	13
	Хлороформ технический
	ГОСТ 20015‑88
	л
	2

	14
	Бензин экстракционный
	—
	л
	2

	15
	Жиромеры (бутирометры) по 4 шт. каждого типа
	ГОСТ 23094‑78, типы 1‑6 или 1‑7, 1‑40
	шт.
	8

	16
	Кислота серная
	ГОСТ 4204‑77, плотность 1,5 г/см³
	л
	1

	17
	Спирт изоамиловый
	ГОСТ 5830‑79
	л
	2

	18
	Бумага лакмусовая (pH‑тестер)
	—
	упак.
	5 (по 48 шт. в упаковке)

	19
	Тигли фарфоровые
	ГОСТ 9147‑80, объём 90 мл
	шт.
	4

	20
	Фильтры беззольные «синяя лента»
	диаметр 90–125 мм
	уп.
	1

	21
	Кислота соляная
	ГОСТ 3118‑77, ч.д.а./х.ч., плотность 1,19 г/см³
	л
	1




3. Требования к качеству товара: 
3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не после ремонта).
3.2. Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).
3.3. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 70% от общего срока годности, указанного производителем.
4.4. Маркировка товара должна быть на русском языке или сопровождаться этикеткой на русском языке.

4. Требования к упаковке и маркировке: 
4.1. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.
4.2. Маркировка должна содержать: наименование товара, наименование производителя, состав, массу (объём), номер серии, дату изготовления, срок годности, условия хранения, обозначение НД.
4.3. Каждая единица товара должна иметь неповреждённую упаковку и читаемую маркировку.

5. Условия и порядок поставки
5.1. Доставка товара осуществляется силами и за счёт поставщика до места поставки, указанного в п. 1.3.
5.2. Вместе с товаром поставщик обязан передать следующие сопроводительные документы:
    — товарную накладную (ТОРГ-12 или УПД);
    — сертификаты (декларации) соответствия при наличии;
    — паспорта качества (удостоверения качества) при наличии.

6. Срок годности и гарантии
6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящего технического задания.
6.2. В случае выявления брака или несоответствия поставщик обязан заменить товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.
6.3. Товар с истёкшим или истекающим сроком годности (менее 70% от общего) к приёмке не допускается.



