Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку лабораторных материалов и реактивов для лаборатории

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта закупки: поставка лабораторных материалов и реактивов для лаборатории.

1.2. Цель закупки: обеспечение лаборатории реактивами и лабораторными материалами для проведения бактериологических исследований.

1.3. Место поставки: Московская область, Ленинский городской округ, поселок  Измайлово, влад.24, стр.2.

1.4. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

2. Спецификация

| № | Наименование | Технические характеристики, ГОСТ/ТУ, квалификация | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата медицинская гигроскопическая, нестерильная | — | кг | 1 |
| 2 | Ложка химическая фарфоровая (без ручки) | длина модели — 12 мм | шт. | 1 |
| 3 | Фенолфталеин (уп.50 гр.) | квалификация ч.д.а. | шт. | 1 |
| 4 | Метиловый оранжевый (уп.50 гр.) | квалификация ч.д.а. | шт. | 1 |
| 5 | Бромфеноловый синий водорастворимый (уп.50 гр.) | квалификация ч.д.а. | шт. | 1 |
| 6 | Песок кварцевый | — | кг | 5 |
| 7 | Гидроокись натрия коробка 10 ампул | ГОСТ 1624-92, раствор 0,1 Н | кор. | 1 |
| 8 | Гидроокись натрия | ГОСТ 4328-77 | кг | 0,5 |
| 9 | Кальций хлористый кристаллический | — | кг | 1 |
| 10 | Кислота уксусная | ГОСТ 61-75, х.ч., плотность 1,07 г/см³ | кг | 1 |
| 11 | Натрий хлористый | ГОСТ 4233-77 | кг | 1 |
| 12 | Серебро азотнокислое | квалификация х.ч. | г | 10 |
| 13 | Хлороформ технический | ГОСТ 20015-88 | л | 2 |
| 14 | Бензин экстракционный | — | л | 2 |
| 15 | Жиромеры (бутирометры) по 4 шт. каждого типа | ГОСТ 23094-78, типы 1-6 или 1-7, 1-40 | шт. | 8 |
| 16 | Кислота серная | ГОСТ 4204-77, плотность 1,5 г/см³ | л | 1 |
| 17 | Спирт изоамиловый | ГОСТ 5830-79 | л | 2 |
| 18 | Бумага лакмусовая (pH-тестер) | — | упак. | 5 (по 48 шт. в упаковке) |
| 19 | Тигли фарфоровые | ГОСТ 9147-80, объём 90 мл | шт. | 4 |
| 20 | Фильтры беззольные «синяя лента» | диаметр 90–125 мм | уп. | 1 |
| 21 | Кислота соляная | ГОСТ 3118-77, ч.д.а./х.ч., плотность 1,19 г/см³ | л | 1 |

3. Требования к качеству товара:

3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не после ремонта).

3.2. Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).

3.3. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 70% от общего срока годности, указанного производителем.

4.4. Маркировка товара должна быть на русском языке или сопровождаться этикеткой на русском языке.

4. Требования к упаковке и маркировке:

4.1. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.

4.2. Маркировка должна содержать: наименование товара, наименование производителя, состав, массу (объём), номер серии, дату изготовления, срок годности, условия хранения, обозначение НД.

4.3. Каждая единица товара должна иметь неповреждённую упаковку и читаемую маркировку.

5. Условия и порядок поставки

5.1. Доставка товара осуществляется силами и за счёт поставщика до места поставки, указанного в п. 1.3.

5.2. Вместе с товаром поставщик обязан передать следующие сопроводительные документы:

— товарную накладную (ТОРГ-12 или УПД);

— сертификаты (декларации) соответствия при наличии;

— паспорта качества (удостоверения качества) при наличии.

6. Срок годности и гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящего технического задания.

6.2. В случае выявления брака или несоответствия поставщик обязан заменить товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

6.3. Товар с истёкшим или истекающим сроком годности (менее 70% от общего) к приёмке не допускается.